| 序号 | 辖区 | 站点名称 | 所含设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼓楼 | 软件园 | 非甲烷总烃 | 正常 |
|  |  |  | 苯系物 | 正常,性能不太好 |
| 2 |  | 三坊七巷 | 非甲烷总烃 | 故障停运 |
|  |  |  | 苯系物 | 故障停运 |
| 3 | 台江 | 台江环保局 | 非甲烷总烃 | 正常 |
|  |  |  | 苯系物 | 正常 |
| 4 |  | 宁化 | 非甲烷总烃 | 正常 |
|  |  |  | 苯系物 | 正常 |
| 5 |  | 鳌峰 | 非甲烷总烃 | 正常 |
|  |  |  | 苯系物 | 正常 |
| 6 |  | 新港 | 非甲烷总烃 | 正常 |
|  |  |  | 苯系物 | 正常 |
| 7 | 仓山 | 淮安 | 非甲烷总烃 | 正常 |
|  |  |  | 苯系物 | 正常,性能不太好 |
| 8 |  | 奥体 | 非甲烷总烃 | 正常 |
|  |  |  | 苯系物 | 故障上备机 |
| 9 |  | 城门 | 挥发性有机物（57种）光化学前体物 | 未交接 |
| 10 |  | 上三路 | 非甲烷总烃 | 停运 |
|  |  |  | 苯系物 | 停运 |
| 11 | 晋安 | 秀山 | 非甲烷总烃 | 故障上备机 |
|  |  |  | 苯系物 | 故障上备机 |
| 12 |  | 下院 | 非甲烷总烃 | 正常 |
|  |  |  | 苯系物 | 正常 |
| 13 |  | 三十二中 | 非甲烷总烃 | 故障上备机 |
|  |  |  | 苯系物 | 故障上备机 |
| 14 |  | 鼓山苑小学 | 非甲烷总烃 苯系物 | 故障上备机 |
|  |  |  | 挥发性有机物（57种）光化学前体物 | 故障上备机 |
| 15 | 马尾 | 快安 | 非甲烷总烃 | 未交接 |
|  |  |  | 黑碳仪 | 未交接 |
|  |  |  | 挥发性有机物（57种）光化学前体物 | 未交接 |
| 16 |  | 马尾区医院 | 非甲烷总烃 | 故障上备机 |
|  |  |  | 苯系物 | 正常 |
| 17 |  | 亭江镇政府 | 非甲烷总烃 | 未交接 |
|  |  |  | 黑碳仪 | 未交接 |
|  |  |  | 挥发性有机物（57种）光化学前体物 | 未交接 |
| 18 |  | 长安 | 非甲烷总烃 | 正常,性能不太好 |
|  |  |  | 苯系物 | 正常,性能不太好 |
| 19 |  | 海屿小学 | 非甲烷总烃 | 停运 |
|  |  |  | 苯系物 | 停运 |
| 20 | 长乐 | 长乐区政府 | 挥发性有机物（57种）光化学前体物 | 正常,性能不太好 |
| 21 |  | 长乐机场 | 非甲烷总烃 | 未交接 |
|  |  |  | 黑碳仪 | 未交接 |
|  |  |  | 挥发性有机物（117种）光化学前体物 | 未交接 |
| 22 | 闽侯 | 上街镇政府 | 非甲烷总烃 | 未交接 |
|  |  |  | 苯系物 | 未交接 |
| 23 |  | 青口 | 非甲烷总烃 | 未交接 |
|  |  |  | 苯系物 | 未交接 |